## Sheet1
工业气体VMware服务器虚拟化高可用性功能测试报告
测试目的 | 日期 | 测试人员 | 测试时间 | 测试前准备 | 测试对象 | 测试内容 | 测试过程 | 测试结果
虚拟机操作系统在线迁移达到在使用过程中对主机性能的最高利用率 | 2015.1.20 | 杨晓东 | 9:00--9:30 | 两台物理主机10.6.149.221和10.6.149.222（物理主机以IP地址作为主机名称），物理主机下的5台服务器虚机（文件、邮件、AD域控、防病毒、vcenter服务器）开启主机的vMtion功能 | 文件服务器（在10.6.149.221主机上） | 物理机主机10.6.149.221和10.6.149.222下的虚拟机操作系统在线迁移 | 文件服务器虚机--迁移--更改主机--验证兼容性成功--选择10.6.149.222主机 | 通过查看近期任务，验证迁移成功后将虚拟机迁移回到原来的主机上
[5 empty] | 邮件服务器（在10.6.149.221主机上） |  | 邮件服务器虚机--迁移--更改主机--验证兼容性成功--选择10.6.149.222主机 | 通过查看近期任务，验证迁移成功后将虚拟机迁移回到原来的主机上
[5 empty] | 防病毒服务器（在10.6.149.222主机上） |  | 防病毒服务器虚机--迁移--更改主机--验证兼容性成功--选择10.6.149.221主机 | 通过查看近期任务，验证迁移成功后将虚拟机迁移回到原来的主机上
[5 empty] | AD域控服务器（在10.6.149.222主机上） |  | AD域控服务器虚机--迁移--更改主机--验证兼容性成功--选择10.6.149.221主机 | 通过查看近期任务，验证迁移成功后将虚拟机迁移回到原来的主机上
[5 empty] | Vcenter服务器（在10.6.149.222主机上） |  | Vcenter服务器虚机--迁移--更改主机--验证兼容性成功--选择10.6.149.221主机 | 通过查看近期任务，验证迁移成功后将虚拟机迁移回到原来的主机上
在主机设备断网的情况下为业务连续性及数据的完整性提供保障 | 2015.1.20 | 杨晓东 | 9:30--10:00 | 物理主机下的5台服务器虚机（文件、邮件、AD域控、防病毒、vcenter服务器）迁移至同一台主机10.6.149.221上，开启主机的VMware HA功能 | 文件服务器（在10.6.149.221主机上） | 物理机主机10.6.149.221和10.6.149.222轮流断网，HA功能测试 | 拔出10.6.149.221主机的网线，文件服务器在10.6.149.222主机上重新启动，接上10.6.149.221主机的网线，断开10.6.149.222主机的网线，文件服务器在10.6.149.221主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功
[5 empty] | 邮件服务器（在10.6.149.221主机上） |  | 拔出10.6.149.221主机的网线，邮件服务器在10.6.149.222主机上重新启动，接上10.6.149.221主机的网线，断开10.6.149.222主机的网线，邮件服务器在10.6.149.221主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功
[5 empty] | 防病毒服务器（在10.6.149.221主机上） |  | 拔出10.6.149.221主机的网线，防病毒服务器在10.6.149.222主机上重新启动，接上10.6.149.221主机的网线，断开10.6.149.222主机的网线，防病毒服务器在10.6.149.221主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功后将虚拟机迁移回到10.6.149.222上
[5 empty] | AD域控服务器（在10.6.149.221主机上） |  | 拔出10.6.149.221主机的网线，AD域控服务器在10.6.149.222主机上重新启动，接上10.6.149.221主机的网线，断开10.6.149.222主机的网线，AD域控服务器在10.6.149.221主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功后将虚拟机迁移回到10.6.149.222上
[5 empty] | Vcenter服务器（在10.6.149.221主机上） |  | 拔出10.6.149.221主机的网线，Vcenter服务器在10.6.149.222主机上重新启动，接上10.6.149.221主机的网线，断开10.6.149.222主机的网线，Vcenter服务器在10.6.149.221主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功后将虚拟机迁移回到10.6.149.222上
在主机设备断电的情况下为业务连续性及数据的完整性提供保障 | 2015.1.20 | 杨晓东 | 10:00--10:30 | 物理主机下的5台服务器虚机（文件、邮件、AD域控、防病毒、vcenter服务器）迁移至同一台主机10.6.149.222上，开启主机的VMware HA功能 | 文件服务器（在10.6.149.222主机上） | 物理机主机10.6.149.221和10.6.149.222轮流断电，HA功能测试 | 拔出10.6.149.222主机的电源，文件服务器在10.6.149.221主机上重新启动，接上10.6.149.222主机的电源，断开10.6.149.221主机的电源，文件服务器在10.6.149.222主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功后将虚拟机迁移回到10.6.149.221上
[5 empty] | 邮件服务器（在10.6.149.222主机上） |  | 拔出10.6.149.222主机的电源，邮件服务器在10.6.149.221主机上重新启动，接上10.6.149.222主机的电源，断开10.6.149.221主机的电源，邮件服务器在10.6.149.222主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功后将虚拟机迁移回到10.6.149.221上
[5 empty] | 防病毒服务器（在10.6.149.222主机上） |  | 拔出10.6.149.222主机的电源，防病毒服务器在10.6.149.221主机上重新启动，接上10.6.149.222主机的电源，断开10.6.149.221主机的电源，防病毒服务器在10.6.149.222主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功
[5 empty] | AD域控服务器（在10.6.149.222主机上） |  | 拔出10.6.149.222主机的电源，AD域控服务器在10.6.149.221主机上重新启动，接上10.6.149.222主机的电源，断开10.6.149.221主机的电源，AD域控服务器在10.6.149.222主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功
[5 empty] | Vcenter服务器（在10.6.149.222主机上） |  | 拔出10.6.149.222主机的电源，Vcenter服务器在10.6.149.221主机上重新启动，接上10.6.149.222主机的电源，断开10.6.149.221主机的电源，Vcenter服务器在10.6.149.222主机上重新启动 | 运行在该主机上的虚拟机能够在另一台主机上重新启动，HA测试成功